Zápis č. 5

Ze zasedání  ZO Břežany II ze dne  2. 2 .2015 na OÚ Břežany II.

Přítomni: T. Brázda, A. Hlaváčková, L. Fránek, V. Šebesta, K. Novotná

Omluven: J. Král

Neomluvena:  Y. Cintlová

Hosté: Ing. Houska ( TDI), JUDr. Němečková, zástupce dodavatele stavby p. Smolík a p.Škopek

Program: 1.  Schválení zápisu č. 4 ze dne 20. 1. 2015

2. Výstavba MŠ

3. Vlajka pro Tibet

4. Projednání stočného

5. Diskuse

6. Usnesení

7. Závěr

Ad1/  Zápis č. 4

Usnesení:                     Pro: 5   Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad2/    Výstavba MŠ:

Dle sdělení TDI:

Při kontrole PD pro provedení stavby vypracované firmou EBM byly zjištěny chyby a

nedostatky, které budou mít za důsledek navýšení ceny výstavby nové MŠ.

1. V projektové dokumentaci není respektován stávající terén. Objekt je založen na kótě – 1,3 (240,15), což je v jižní části v humozní vrstvě. Kóta stávajícího terénu je cca 240,62; 240,57; viz vytyčovací výkres C.3.

2. Založení objektu nerespektuje geologický průzkum, který jasně říká, že objekt musí být založen do eluvia pískovce charakteru ulehlých písků. Proto je nutné odstranit sedimenty charakteru plastických jílů jak pod pasy, tak pod deskou (rozpor v T.Z. stav.). Z těchto důvodů musela být odstraněna nevhodná zemina pod pasy a nahrazena hutněným štěrkem. Veškeré tyto práce navýší kubaturu těžené zeminy a násypů, tj. i finančních objemů. Tyto skutečnosti nejsou obsaženy v zadávacím výkazu výměr.

Nerespektování podmínek terénu a hloubky založení včetně nerespektování geologie pokládáme za vadu projektu.

(Na tato fakta byl projektant upozorněn.)

3. Dále je v projektu poukazováno na projekt „primerů“ pro tepelné čerpadlo. Tento projekt chybí. Není známa hloubka vrtů, jejich umístění a délka rozvodů primárního média.  Tento nedostatek ovlivní cenu celkového díla. Ve výkazu výměr toto není uvedeno ani odhadem a dodavatel tento díl nemohl nacenit. Pokládáme to za další chybu projektu.

4. U rozvodů VZT nejsou uvedeny výšky potrubí a z dokumentace není jasné výškové uspořádání křížení.

5. Není řešeno vsakování povrchových dešťových vod z komunikací. Není určena velikost ani konstrukce retenční jímky vč. hloubky založení.

Nebyly provedeny vsakovací zkoušky a není tudíž rozhodnuto, zda se bude vsakovat či pustí-li se povrchová dešťová voda do kanalizace. Tento rozpor není zohledněn ve výkazu výměr.

6. Není řešena barevnost objektu ani struktura vnějších omítek.

Důsledek vad projektu na cenu díla.

Bod 1. a 2.   	1 892 631 Kč

Bod 3.		1 000 000 Kč

Bod 4. a 6.  bez vlivu na cenu díla                -

Bod 5.		     36 000 Kč

Celkem	2 928 631 Kč     (ceny jsou bez DPH)

ZO souhlasí s navýšením ceny

Usnesení:                     Pro: 5   Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad3/  Vlajka pro Tibet

Zastupitelstvo nesouhlasí se zakoupením vlajky

Usnesení:                     Pro: 0   Proti : 5   Zdržel se: 0

Ad4/     Stočné

ZO obdrželo dopis od p. Řezníčka ohledně zúčtování vodného a stočného- bude řešeno

Zároveň budou opět řešeny dodatky ke smlouvám o stočném, které někteří občané

nepodepsali.

Ad5 / Diskuse

- vyklizení objektu bývalé mlékárny- J. Luňáček

- SK dosud nedoložil doklad o hospodaření s odpadními vodami na kiosku

- EKOKOM- nabídka dalšího kontejneru na tříděný odpad- bude objednán na sklo  a umístěn

u čp. 31

- Smlouva o partnerství – ZO obdrželo nabídku na účast ve Zlatém pruhu  Polabí (IČ 27250318)

Zapojením se do fondu cestovního ruchu a zaplacením příspěvku se nabízí výhoda bezplatné

propagace v rámci všech akcí a veletrhů.

usnesení: ZO nesouhlasí

Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0

- setrvání obce v Pošembeří

ZO ukončí účast v Pošembeří , bude členem, ale nebude platit příspěvky.

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se : 0

- Dotace pro organizace

ZO souhlasí s rozdělením dotací pro místní organizace, podle rozpočtu obce na rok 2015.

Do konce února  SK obdrží 40.000,- Kč, SDH 30.000,- rybáři 20.000,- myslivci 20.000

a důchodci 10.000,- Kč.  SK dále obdrží začátkem července dalších 40.000,- Kč

Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se : 0

Ad6/ Usnesení

jsou součástí každého bodu programu

Ad7/ Závěr

Ve 21 hod starosta zasedání ukončil.

Příští zasedání se bude konat podle potřeby.

Zapsala: A. Hlaváčková

Ověřovatelé:

K. Novotná     ……………………………                       datum:………………………………….

J. Král ………………………………………                        datum:………………………………….

Starosta obce: …………………………

Razítko: