Zápis č. 10

Ze zasedání ZO Břežany II ze dne 29. 4. 2015 na OÚ Břežany II od 19 hod

Přítomni: T. Brázda, A. Hlaváčková, J. Král, K. Novotná, Y. Cintlová, L. Fránek, V. Šebesta

Hosté: p. Vycpálková-čp.28,

zástupci Společenství domu  čp. 196: p. Beran, pí, Beranová, pí Vávrová, p. Vávra, pí Tůmová, p. Tůma

Program:

- Schválení zápisu č. 9. ze dne 15. 4. 2015

2. Projednání návrhu vytápění nové MŠ Břežany II – posouzení nabídek

3. Projednání dokumentace“ Objekt alternativního chovu nosnic a odchov kuřic“

Jan Král, parc. č. 96, napojení na sítě a změna užívání stavby

4. Zástavbová studie lokality č. 5 - předložení nabídek

5. Nové projednání prodeje pozemku – p. Vycpálková

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

Byly doplněny tyto body programu:

6. Projednání stížnosti Společenství pro dům čp. 196 ve věci vytápění nové MŠ – dopis

dne 17. 4. 2015

7. Prodejní stánek – Keramika- proutěné zboží

8. VŘ na obsluhu VO a VR

9. Pojištění stavby, pevná telefonní linka do objektu nové MŠ

Ad1/  Zápis č. 9 z 15. 4. 2015

Usnesení:                     Pro: 7   Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad2/  Projednání návrhu vytápění do nové MŠ Břežany II

ZO obdrželo 4 nabídky na vytápění objektu nové MŠ:

- Ivo  Meduna, IČ 1254506

Předběžná nabídka – tepelná čerpadla – předběžná nabídka: 790.409,36 Kč bez DPH

cena je neúplná, v ceně nejsou vodní výměníky tepla do vzduchotechniky.

- firma Tučekstav s. r. o. , IČ 27155633

A/ nabídka na tepelná čerpadla NIBE voda- vzduch -  1,242.368,- Kč bez DPH

B/ nabídka na tepelná čerpadla NIBE – země – voda  1,653.896, Kč bez DPH

- firma LI-VI Praha, IČ  41189027- 1,487.481,- Kč

Vyjádření TDI k předloženým nabídkám:

LI-VI  -  dodává kompletní řešení na tepelná čerpadla pro ústřední vytápění, vytápění a chlazení  vzduchotechnikou včetně měření a regulace (M+R) pro ÚT a VZT. Tento komplet dává 100% záruku na funkčnost celého systému.

Dodává kompletní projektovou dokumentaci včetně potřebných výpočtů a průkazu energetické náročnosti  budov.

Řeší samostatně ÚT a samostatně VZT (vytápění a chlazení).

Dává záruku podloženou hlukovou studií a měření na dodržení hygienických podmínek hluku v okolí.

Cena konečná

NIBE  - systém řízení je koncipován jen na tepelná čerpadla a nedává záruku na funkčnost VZT. Ekvitermní regulace se pro VZT nepoužívá. Může se stát, že v určitém období a v určitém režimu nebude vzduchotechnika schopna dát patřičný tepelný efekt. Chlazení objektu neřeší a nechává to na projektu vzduchotechniky. Náš požadavek byl, aby vytápění a chlazení včetně  M+R bylo řešeno komplexně pro tepelná čerpadla, ÚT a VZT. Není-li to řešeno komplexně, může se stát, že některé prvky nemusí spolu „hovořit“. Projektová dokumentace musí obsahovat příslušné výpočty. Hluk musí být doložen hlukovou studií a měřením.

Cena není konečná, předpokládá se nárůst

MEDUNA – nabízí kaskádu třech tepelných čerpadel o nedostatečném výkonu (3 x 16 kW = 48 kW). Potřebná přípojná hodnota  je 88,6 kW. Má-li být zajištěn dostatečný výkon, musí osadit dvojnásobný počet tepelných čerpadel. Neřeší a nenabízí M+R celé sestavy (teplené čerpadlo, ÚT, VZT), neřeší výměníky VZT a chlazení VZT. Záruka protihlukových opatření není nabízena. Projektová dokumentace s potřebnými výpočty není nabízena.

Cena není konečná, předpokládá se nárůst

Cenová úroveň nabídek

LI-VI                      2 091 937,- Kč                    cena konečná

NIBE                      1 539 368,- Kč                    budoucí nárůst ceny

MEDUNA               790 409,- Kč                    budoucí nárůst ceny

Protihlukové opatření   LIVI                        399 000,-

měření hluku                                                     40 000,-

NIBE, MEDUNA -  nenabízí                                 -

Odečitatelné položky, které platí ROP (pouze LIVI, ostatní nelze z nabídek určit)

M+R pro ÚT a přípravu teplé vody          455 000,-

Akumulační nádoby pro ÚT vč. izolací    155 790,-

610 790,-

Cena pro obec  z dodávky LI-VI                 1 481 147,-

Se zhotovitelem stavby EKIS jsme prošli v únoru a březnu nabídky dalších dodavatelů. Společně byla vybrána firma LI-VI, která splňovala veškeré požadavky. Cena projektové dokumentace byla u všech nabídek obdobná. Proto u firmy NIBE projektová dokumentace zřejmě neodpovídá potřebnému rozsahu.

Zpracoval ing. Václav Houska

Technický dozor investora

Vzhledem k tomu, že projekt nové MŠ počítá s vytápěním země- voda a firma Tučekstav toto vytápění nabízí, byla tato firma pozvána k jednání dne 30. 4. 2015 na KD stavby nové MŠ, kde bude přítomen zhotovitel i TDI, aby upřesnil a podrobně vysvětlil možnost realizace tohoto vytápění

Usnesení:                    Pro: 7   Proti : 0    Zdržel se: 0

Ad3/  ZO souhlasí pod podmínkou připojení objektu na kanalizaci a vodovod

Usnesení:            Pro: 6  Proti : 0    Zdržel se: 1 (J. Král)

Ad4/  Zástavbová studie lokality č. 5 - předložení nabídek – nabídky nebyly dosud předloženy,

bude řešeno na další ZO

Ad5/ Paní Vycpálková nesouhlasí s rozhodnutím ZO ze dne 25. 2. 2015 (zápis č. 6, bod 4)

- obecní pozemky, zaplocené před rokem 1990 budou odprodány za cenu 35Kč/m2,

od roku 1990 budou odprodány za cenu tržní.

Ad6/ Dopis- Stížnost Společenství pro dům čp. 196

Společenství žádá o přehodnocení systému vytápění (plánované umístění vývodů tepelných

čerpadel). Vzhledem k tomu, že ZO dosud nerozhodlo o způsobu vytápění objektu nové MŠ,

bude snaha vyřešit vytápění tak, aby vyhovovalo všem dotčeným stranám.

Rozhodnutí o způsobu vytápění bude Společenství sděleno dopisem.

Ad7/ ZO obdrželo žádost p. Dvořákové z Klučova o jednorázové umístění prodejního stánku keramiky

na pozemku obce dne 1. 5. 2015 – u obchodu na 3 hodiny.  ZO souhlasí po zaplacení poplatku

(Podle Vyhlášky obce č.    ze dne         je cena za zábor 10 Kč/ m2/den.)

Usnesení:                      Pro : 7   Proti: 0   Zdržel se : 0

Ad8/   VŘ na elektroúdržbu obce- obec obdržela 3 nabídky, VŘ bude uzavřeno 30. 4. 2015,

ZO rozhodne na příštím zasedání

Ad9/Pojištění objektu nové MŠ není nutné, dokud není stavba předána investorovi, za vše zodpovídá

zhotovitel.

Připojení pevné telefonní linky do objektu nové MŠ a následné připojení na internet s ohledem

na projekt (interaktivní tabule, 12 tabletů, 4 počítače) – je nutné oslovit další firmy, aby bylo

pokrytí funkční a rychlé.

Ad10/    Diskuse

- odeslané dopisy dlužníkům stočného – bude řešit p. Hlaváčková

Ad11/   Usnesení

jsou součástí každého bodu programu

Ad12/ Závěr

Ve 21, 45 hod starosta zasedání ukončil, příští ZO bude svoláno podle potřeby

Zapsala: A. Hlaváčková

Ověřovatelé:

K. Novotná      ……………………………                       datum:………………………………….

J. Král              ………………………………                        datum:………………………………….

Starosta obce: …………………………

Razítko: